공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
송제아파트	곡성읍 읍내리 721-1	2	40	비의무관리	1985.08.30.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부	장애를 주는 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
피난에 장애를 주는 물건 적치 등		입구 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
기 타 사 항

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
자치위원회	O	O	X	X

공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
서일1차 아파트	곡성읍 읍내리 792-2, 792-3	1	20	비의무관리	1991.09.03.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부	장애를 주는 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
피난에 장애를 주는 물건 적치 등
기 타 사 항		지하실 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
자치위원회	O	X	X	X

공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
서일2차 아파트	곡성읍 학정리 664-1	1	40	비의무관리	1992.05.18.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부	장애를 주는 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
피난에 장애를 주는 물건 적치 등		계단간 피난통로 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
기 타 사 항

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
자치위원회	O	X	O	O

공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
옥과고운 아파트	옥과면 죽림리 204-2, 204-3	1	54	비의무관리	1992.08.07.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부	창고로 이용	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부
피난에 장애를 주는 물건 적치 등
기 타 사 항		지하실 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
자치위원회	O	O	X	X

공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
금호사원 임대아파트	입면 송전리 1049-7	9	280	비의무관리	1996.07.27.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부	장애를 주는 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
피난에 장애를 주는 물건 적치 등		입구 통로 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
기 타 사 항

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
관리사무소	O	O	X	X

공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
곡성 고운 아파트	곡성읍 읍내리 788-6	1	60	비의무관리	1996.07.26.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부	창고로 사용	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부
피난에 장애를 주는 물건 적치 등		피난통로 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
기 타 사 항

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
관리사무소	O	O	X	O

공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
도림아파트	곡성읍 학정리 535-4 외 2필지	1	100	비의무관리	1997.11.28.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부	창고로 사용	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부
피난에 장애를 주는 물건 적치 등		피난통로 물건적치(계단간)	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
기 타 사 항

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
관리사무소	O	O	O	O

공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
옥과성암 아파트	옥과면 죽림리 101-1	1	144	비의무관리	1998.11.27.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부	장애를 주는 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
피난에 장애를 주는 물건 적치 등		- 입구 통로 물건적치 - 계단간 피난통로 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
기 타 사 항

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
관리사무소	X	O	X	X

공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
한양파크빌	곡성읍 학정리 535-1	1	132	비의무관리	2004.06.11.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부	장애를 주는 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
피난에 장애를 주는 물건 적치 등		계단간 피난통로 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
기 타 사 항

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
관리사무소	O	O	X	O

공동주택 피난시설 안전 점검표

□ 안전점검

○ 단지개요

단지명	공동주택 안전점검 추진단지					비고
	위 치	동수	세대수	관리유형	준공 년월일
기차마을 아파트	곡성읍 학정리 533-21	2	86	비의무관리	2010.09.03.

○ 점검결과

점 검 사 항
점검항목		점검결과	조치사항
대피공간	시공 적정성 여부
	타용도 사용 여부	창고로 이용	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
경 량 칸 막 이	시공 적정성 여부
	유지관리 적정성 여부
피난에 장애를 주는 물건 적치 등		계단간 피난통로 물건적치	현장 시정요구 및 준수사항 홍보
기 타 사 항

□ 주민 홍보 실적

홍 보 주 체	홍 보 실 적				비고
	게시판 활용	홍보방송	반상회보	스티커 부착
관리사무소	O	O	X	O