## sheet1
정수시설 운영현황(2018년 상수도통계)
년도 | 수도사업자 | 자료명 | 정수장명 | 개소수 | 소재지 주소 | 준공년도 (최초) | 개량/ 갱신년도 | 개량/갱신 주요내용 | 상주 운영 인력 | 내진설계 | 설계시설 용량 | 정수방식별 설계 시설용량 | [5 empty] | 정수처리 적용방식 | 소독방법 | 연간 총처리 수량 | 수원별 연간 총처리 수량 |  | 관련 취수장 | 연간 총 생산량 (실적) | 연간 총 정수장 사용수량 | 정수 수입량 | 정수장 가동 일수 | 일평균 생산량 | 일 최대 생산량 (실적) | 일최대 발생일 | 생산량 유량계 형식 (송수관) | 생산량 유량계 검정일 | 송수 펌프 대수 | 송수 펌프 용량 | 최대 송수 가능량 | 정수장 연간전력 사용량 |  |  | 급수지역 | 급수 인구 | 지표
[12 empty] | 소독만의 방식 | 완속여과 방식 | 급속여과 방식 | 막여과 방식 | 고도처리 방식 | 기타 |  |  |  | 자체 취수량 | 원수+침전수 수입량 | [13 empty] | 계 | 송배수 연간 전력사용량 | 기타 |  |  | 정수장이용률 (평균) | 정수장가동률 (최대) | 생산량 일 첨두율 | 단위생산량당 전력사용량 | 단위생산량당 CO2발생량
|  | 단위 |  | (개) | - | (년) | (년) | - | (명) | - | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | - | - | (㎥/년) | (㎥/년) | (㎥/년) | - | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (일자) | - | (일자) | (대) | (kW) | (㎥/시간) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | - | (명) | (%) | (%) | (비율) | (kWh/㎥) | (kgCO2/kWh)
|  | 기호 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9= ∑(F10:F15) | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18= ∑(F19:F20) | F19 | F20 | F21 | F22 | F23= F18-F22 | F48 | F24 | F25= F22/F24 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33= ∑(F34:F35) | F34 | F35 | F36 | F37 | F38=F25/F9 ×100 | F39=F26/F9 ×100 | F40= F26/F25 | F41= F33/F22 | F42=0.46625 ×F41
| 전라남도 곡성군 |  | F1: 계; F2: 2; F7: 4 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1831082 | 1831082 | 0 |  | 1422602 | 408480 | 2583500 |  | 3898 | 7594 |  |  |  | 7 | 67 | 1070 | 458107 | 458107 | 0 |  | 24490 | 86.6 | 168.8 | 0 | 0.32 | 0.22
|  |  | 곡성 | 1 | 전라남도 곡성군 | 1983 |  |  | 2 | 미적용 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 완속여과 | 차아염나트륨 | 1628781 | 1628781 | 0 | 학정제 | 1220301 | 408480 |  | 365 | 3343 | 6295 | 2018-02-16 | 전자유량계 | 2018-08-10 | 7 | 67 | 1070 | 437807 | 437807 | 0 | 곡성읍, 오곡면, 고달면 | 11310 | 95.5 | 179.9 | 1.9 | 0.36 | 0.17
|  |  | 석곡 | 1 | 전라남도 곡성군 | 1990 |  |  | 2 | 미적용 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 완속여과 | 차아염나트륨 | 202301 | 202301 | 0 | 염곡제 | 202301 | 0 |  | 365 | 554 | 1299 | 2018-01-17 | 전자유량계 | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 20300 | 0 | 석곡면, 목사동면 | 810 | 55.4 | 129.9 | 2.3 | 0.1 | 0.05
|  |  | F1: (광역)동화; F2: 0; F3: 전라북도 장수군; F7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2583500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 삼기면,옥과면,입면,겸면,오산면 | 12370